## Worksheet
Прайс-лист ООО «ТД «ЭСКО» от 27.03.2024
РАДИО-СЕРВИС
www.eskomp.ru
Москва, ул. Гиляровского, дом 51
Тел.: +7 (495) 258-80-83, +7 (800) 350-70-37
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 РАДИО-СЕРВИС
1 | РАПМ.436244.006 — аккумулятор 5H-AA2000BT - РАПМ.436244.006 — аккумулятор 5H-AA2000BT |  | 3960
2 | Радио-Сервис Зажим изолированный типа крокодил, прямой, зеленый - Зажим изолированный типа &quot;крокодил&quot; цвет зеленый — для вольтамперфазометра РС-30 |  | 594
3 | Радио-Сервис Зажим изолированный типа крокодил, прямой, желтый - Зажим изолированный типа крокодил, прямой, желтый Радио-Сервис 127994 |  | 594
4 | Зажим изолированный типа &quot;крокодил&quot;, прямой, красный - Зажим изолированный типа &quot;крокодил&quot;, прямой, красный Радио-Сервис 127996 |  | 594
5 | Радио-Сервис Зажим изолированный типа крокодил, прямой, синий |  | 594
6 | Радио-Сервис Аккумулятор 12В 0.8 А/ч - 12В 0.8 А/ч — аккумулятор |  | 3048
7 | Радио-Сервис для переноски приемника Сталкер ПТ-01ВЛ - Сумка Радио-Сервис для переноски приемника Сталкер ПТ-01ВЛ |  | 1188
8 | Радио-Сервис Сталкер БС-3 - Блок согласования Радио-Сервис Сталкер БС-3 |  | цена по запросу
9 | Радио-Сервис Сталкер ПТ-01ВЛ - Приемник трассопоисковый Радио-Сервис Сталкер ПТ-01ВЛ |  | 34386
10 | Радио-Сервис Сталкер ВЛ на 2 секции шин - Комплекс дефектопоисковый &quot;Сталкер&quot; ВЛ на две секции шин |  | 221430
11 | Радио-Сервис Сталкер ГТ-80 - Сталкер ГТ-80 — генератор |  | 142296
12 | Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion) |  | 156630
13 | Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) |  | 166902
14 | Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) |  | 180948
15 | Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion) |  | 199866
16 | Радио-Сервис Сталкер 80-12 - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 80-12 |  | 197940
17 | Радио-Сервис Сталкер 80-14 (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 80-14 (Li-Ion) |  | 231702
18 | Радио-Сервис Сталкер 80-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) - Комплекс трассопоисковый «Сталкер» 80-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) |  | 256020
19 | Радио-Сервис ИС-06 - Измеритель сопротивления заземления ИС-06 | + | 27144 | Погрешность ±3% или 3 °C; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 400 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Класс защиты ; Тип батареи ; Температура хранения
20 | Радио-Сервис ИС-05 - Измеритель сопротивления заземления ИС-05 | + | 24480 | Погрешность ±0,05%; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 400 ГГц; Частота измерений ; Количество элементов питания Высокая помехоустойчивость
21 | Радио-Сервис ПН-20 со штангой 1,1м (свидетельство об аттестации) - Устройство испытательное ПН-20 со штангой 1,1м (свидетельство об аттестации) |  | 119688 | Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 1000; Интерфейс связи с компьютером 20 ГОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика
22 | Радио-Сервис ПН-20 со щупом - Устройство испытательное ПН-20 со щупом |  | 107184 | Погрешность измерения ; Схема измерения ; Интерфейс связи с компьютером 20 ГОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания память до 50 результатов испытаний
23 | Радио-Сервис ПТИ-3000 - Датчик токоизмерительный гибкий ПТИ-3000 |  | 42732 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 3000 МГц
24 | Радио-Сервис ПТИР-3000 - Датчик токоизмерительный гибкий ПТИР-3000 |  | 87624 | Напряжение 0 ; Наличие U на фазе Нет; Порядок чередования / Направление вращения Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 3000 МГц
25 | Радио-Сервис КТИР-500 - Клещи токоизмерительные КТИР-500 |  | 61560 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I -1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 500 МГц
26 | Радио-Сервис КТИР-30 - Клещи токоизмерительные КТИР-30 |  | 22836 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I -1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 30 МГц
27 | РАДИО-СЕРВИС УПФ-2500 - УПФ-2500 — указатель последовательности чередования фаз |  | 11004
28 | Радио-Cервис Сталкер ПТ-14 (Li-Ion) - Сталкер ПТ-14 (Li-Ion) — приемник |  | 89406
29 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПТ-14 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion - Сталкер ПТ-14 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) — приемник |  | 99678
30 | ИС-20 Измеритель сопротивления заземления - Измеритель сопротивления заземления Радио-Сервис ИС-20 | + | 46170 | Диаметр захвата 1 мм; Конструктивные особенности датчика ; Частота измерений ; Тип батареи ; Количество элементов питания высокая помехоустойчивость
31 | Радио-Cервис Адаптер 5/12 - Адаптер 5/12 |  | 3642
32 | РАДИО-СЕРВИС Блок питания 12В 1А |  | 1386
33 | Радио-Сервис Кабель измерительный 1,5м, желтый - Кабель измерительный желтый 1,5м — для вольтамперфазометра РС-30 |  | 1344
34 | Радио-Сервис Кабель измерительный 1,5м, зеленый - Кабель измерительный зеленый 1,5м — для вольтамперфазометра РС-30 |  | 1344
35 | Радио-Сервис РАПМ.685442.004-02 — катушка с красным проводом (10м) для ИФН-300 |  | 3006
36 | Радио-Сервис РАПМ.685442.004-03 — катушка с синим проводом (10м) для ИФН-300 |  | 3006
37 | Радио-Сервис КП-20/1 — клещи передающие (для ИС-20/1) - КП-20/1 — клещи передающие (для ИС-20/1) |  | 26370
38 | Радио-Сервис РАПМ 305611.001 - Комплект крепления щупа к штанге оперативной Радио-Сервис РАПМ 305611.001 |  | цена по запросу
39 | Радио-Сервис ШО-35 1,53м - Штанга изолирующая оперативная Радио-Сервис ШО-35 1,53м |  | 3564
40 | Радио-Сервис КУ-10 - Штанга разрядная Радио-Сервис КУ-10 |  | 13758
41 | Комплект штырей заземления 1 м, нержавеющая сталь - РЛПА.305177.004 — комплект штырей заземления из нержавеющей стали, длина 1 м, с сумкой, 4 шт. |  | 15798
42 | РАПМ.305177.002 — комплект штырей заземления винтовых из нержавеющей стали, длина 1 м, с сумкой, 4 шт. - РАПМ.305177.002 — комплект штырей заземления винтовых из нержавеющей стали, длина 1 м, с сумкой, 4 шт. |  | 20706
43 | Радио-Сервис Соединитель контактный кабельный красный — для электроизмерительных приборов - Соединитель контактный кабельный красный — для электроизмерительных приборов Радио-Сервис |  | 708
44 | Радио-Сервис Соединитель контактный кабельный синий — для электроизмерительных приборов - Соединитель контактный кабельный синий — для электроизмерительных приборов |  | 708
45 | Чехол для штырей заземления 1м — для измерителей сопротивления заземления ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1 - Чехол для штырей заземления 1м — для измерителей сопротивления заземления ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1 |  | 1740
46 | Аккумулятор 5H-AA2000BT |  | 3960
47 | Радио-Сервис 6В 1,3А/ч для ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО - Аккумулятор Радио-Сервис 6В 1,3А/ч для ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО |  | 1464
48 | Радио-Сервис Блок питания 12В 12А — для генератора Сталкер ГТ-75 - Блок питания 12В 12А — для генератора Сталкер ГТ-75 |  | 10014
49 | Радио-Сервис ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции - ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции |  | 11046
50 | Радио-Сервис ДКИ-П 1 — бесконтактный датчик контроля изоляции - ДКИ-П 1 — бесконтактный датчик контроля изоляции |  | 7836
51 | Радио-Сервис Зажим изолированный типа «крокодил», d30, красный - Зажим изолированный типа крокодил (красный) — для генератора ГТ-15 |  | 828
52 | Радио-Сервис Кейс для трассоискателей Сталкер - Кейс для трассоискателей Сталкер |  | 76980
53 | Радио-Cервис Сумка генератора Сталкер — для ГТ-75 - Сумка генератора Сталкер — для ГТ-75 |  | 3126
54 | Радио-CервисРАПМ.305177.002 — штырь заземления винтовой из нержавеющей стали (длина 1 м) - РАПМ.305177.002 — штырь заземления винтовой из нержавеющей стали (длина 1 м) |  | 4752
55 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПМ-3 - Маркероискатель &quot;Сталкер&quot; ПМ-3 |  | 247800
56 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685552.002 - РАПМ.685552.002 — кабель измерительный высоковольтный со штангой 1,1 м, длина 3 м |  | 9978 | Кабель измерительный высоковольтный со штангой 1,1 м РАПМ.685552.002, длина 3 м, для испытательного устройства ПН-20.
57 | РАДИО-СЕРВИС ПН-20(со штангой 1,1 м) - Устройство испытательное ПН-20 (со штангой 1,1 м) |  | 108798 | Максимальный измерительный ток, А Батарея; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Интерфейс связи с компьютером 20 ГОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания Память до 50 результатов испытаний
58 | Радио-Сервис Сталкер ПТ-24 - Приемник «Сталкер» ПТ-24 |  | 113724 | Приёмник совместно с генераторами ГТ-75, ГТ-15 обеспечивает обследование кабельных линий и трубопроводов (далее, коммуникации)
59 | Измеритель параметров петли &quot;фаза-нуль&quot;, &quot;фаза-фаза&quot; ИФН-300/1 | + | 32412 | Диаметр захвата 1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания 65 Гц
60 | РАДИО-СЕРВИС КП-20/1 - Клещи передающие (для ИС-20/1) РАДИО-СЕРВИС КП-20/1 |  | 15360 | Клещи передающие КП-20/1 предназначены для работы с измерителем сопротивления заземления ИС-20/1 при проведении измерений сопротивления двумя клещами «R 2 ». Максимальный диаметр охватываемой цепи – 50 мм.
61 | РАДИО-СЕРВИС ШИИЭ L-8.0 (8 м) - Штанга РАДИО-СЕРВИС ШИИЭ L-8.0 (8 м) |  | 16434 | Штанга ШИИЭ L-8.0 (8 м) для измерителя петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300.
62 | РАДИО-СЕРВИС ШИИЭ L-6.0 (6 м) - Штанга РАДИО-СЕРВИС ШИИЭ L-6.0 (6 м) |  | 15738 | Штанга ШИИЭ L-6.0 (6 м) для измерителя петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300.
63 | Радио-Сервис 5H-AA1800BT40 - Аккумулятор РАДИО-СЕРВИС 5H-AA1800BT40 |  | 9780 | Обеспечивает работоспособность прибора в расширенном температурном диапазоне от -40 до +50 0С.
64 | РЛПА.685551.001 — кабель измерительный, экранированный, 1.5м - РЛПА.685551.001 — кабель измерительный, экранированный, 1.5м |  | 6450
65 | РАПМ.685552.001-01 — кабель измерительный высоковольтный (3 м) - РАПМ.685552.001-01 — кабель измерительный высоковольтный (3 м) |  | 5856 | Кабель измерительный высоковольтный РАПМ.685552.001-01 для испытательного устройства ПН-20, длина 3 м.
66 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.003-01 - РАПМ.685442.003-01 — кабель синий, длиной 40 м, на катушке |  | 5226 | Кабель синий РАПМ.685442.003-01, длинна 40 м, на катушке (для ИС-10).
67 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.003 - РАПМ.685442.003 — кабель красный, длиной 40 м, на катушке |  | 5226 | РАПМ.685442.003 — кабель красный, длиной 40 м, на катушке
68 | Радио-Сервис Кабель измерительный экранированный 1,5м, исп.2 - Радио-Сервис Кабель измерительный экранированный 1,5м, исп.2 |  | 3600 | Поставляется к мегаомметрам Е6-32, произведенным после 2 квартала 2018г., с номерами после 5427 и мегаомметрам Е6-31 с номерами после 9535.
69 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-03 - Катушка с синим проводом (10м) РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-03 |  | 1710 | Для использования совместно со штангой ШИИЭ L-8,0 (8 м) для измерителя петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300. Длина 10 метров.
70 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-02 - Катушка с красным проводом (10м) РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-02 |  | 1710 | Для использования совместно со штангой ШИИЭ L-8,0 (8 м) для измерителя петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300. Длина 10 метров.
71 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-05 - РАПМ.685442.004-05 — катушка с синим поводом (8м) для ИФН-300 |  | 2376 | Для использования совместно со штангой ШИИЭ L-6,0 (6 м) для измерителя петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300. Длина 8 метров.
72 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-04 - РАПМ.685442.004-04 — катушка с красным проводом (8м) для ИФН-300 |  | 2376 | Для использования совместно со штангой ШИИЭ L-6,0 (6 м) для измерителя петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300. Длина 8 метров.
73 | Кабель измерительный 1,5 м, красный - Кабель измерительный красный 1,5 м РАДИО-СЕРВИС РЛПА.685551.002 |  | 1344 | Кабель измерительный красный 1,5 м (для Е6-24, ИС-10, ИФН-200).
74 | Кабель измерительный 1,5 м, синий - Кабель соединительный 1,5 м РАДИО-СЕРВИС РЛПА.685551.002-03 |  | 1344 | Кабель измерительный синий 1,5 м (для Е6-24, ИС-10, ИФН-200).
75 | Радио-Сервис Кабель соединительный 1,5м - Радио-Сервис Кабель соединительный 1,5м |  | 1188 | Кабель соединительный 1,5 м (для Е6-24).
76 | РАДИО-СЕРВИС БПН12-0.5 - БПН12-0.5 — зарядное устройство |  | 1026 | Зарядное устройство БПН12-0.5 применяется для зарадки аккумулятора приемника.
77 | Радио-Сервис БПН15-0.45 - БПН15-0.45 — зарядное устройство (для ИФН-200) |  | 1026 | Зарядное устройство БПН15-0.45 предназначено для зарядки аккумулятора прибора ИФН-200.
78 | РАДИО-СЕРВИС Зажим изолированный типа крокодил желтый |  | 260 | Зажим изолированный типа крокодил желтый — для электроизмерительных приборов Радио-Сервис
79 | РАДИО-СЕРВИС Зажим изолированный типа крокодил зеленый |  | 260 | Зажим изолированный типа крокодил зеленый — для электроизмерительных приборов Радио-Сервис
80 | РАДИО-СЕРВИС Зажим изолированный типа крокодил красный |  | 260 | Зажим изолированный типа крокодил красный — для электроизмерительных приборов Радио-Сервис
81 | РАДИО-СЕРВИС Зажим изолированный типа крокодил синий |  | 260 | Применяются для подключения кабеля к коммуникации.
82 | Радио-Сервис ИИ-2 - ИИ-2 — испытательная индуктивность |  | цена по запросу | Испытательная индуктивность ИИ-2 для приборов - ИФН-200, ИФН-300.
83 | ИИ-1 — испытательная индуктивность - Испытательная индуктивность РАДИО-СЕРВИС ИИ-1 |  | цена по запросу | Испытательная индуктивность ИИ-1 для приборов - ИФН-200, ИФН-300.
84 | РАДИО-СЕРВИС КИ-100 (110 мм) |  | 45816 | Предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в коммуникацию без гальванической связи с ней.
85 | РАДИО-СЕРВИС А-Рамка с креплением РАПМ.418114.013 - Датчик контроля изоляции РАДИО-СЕРВИС А-Рамка с креплением РАПМ.418114.013 |  | 37854 | Предназначен для определения мест повреждений изоляции трубопроводов или кабелей относительно грунта. Дополнительно на «А-рамке» предусмотрено крепление приемников ПТ-14, ПТ-24
86 | РАДИО-СЕРВИС КИ-50 (50 мм) РАПМ.418114.003 - Клещи индукционные РАДИО-СЕРВИС КИ-50 (50 мм) РАПМ.418114.003 |  | 24552 | Клещи индукционные КИ-50 предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в исследуемую коммуникацию без гальванической связи с ней.
87 | РАДИО-СЕРВИС ДКИ-П1 РАПМ.411129.002 - Датчик контроля изоляции РАДИО-СЕРВИС ДКИ-П1 РАПМ.411129.002 |  | 4290 | Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-П1 предназначен для локализация мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом аналогично ДКИ-Е, но силами одного оператора.
88 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.301111.002 - Адаптер для датчиков приемника РАДИО-СЕРВИС РАПМ.301111.002 |  | цена по запросу | Адаптер РАПМ.301111.002 для датчиков приемника ПТ-02М. Предназначен для подключения датчиков контроля изоляции (ДКИ-П, ДКИ-02, ДКИ-Е, А-Рамка) и мини-датчика МД-01 к приёмнику ПТ-02М.
89 | РАДИО-СЕРВИС Чехол солнцезащитный — для ПТ-02М, ПТ-04 - Чехол солнцезащитный — для ПТ-02М, ПТ-04 |  | 948 | Предназначен для защиты экрана приемника от солнечных бликов. (ПТ-04 входит в базовый комплект) (ПТ-02М не входит в базовый комплект).
90 | Зажим изолированный типа &quot;крокодил&quot;, прямой, синий |  | 828 | Зажим изолированный типа "крокодил" (синий) для генератора ГТ-15.
91 | РАДИО-СЕРВИС D30 синий - Зажим типа крокодил РАДИО-СЕРВИС D30 синий |  | 420 | Зажим изолированный типа "крокодил" (синий) для генератора ГТ-15.
92 | РАДИО-СЕРВИС D30 красный - Зажим типа крокодил РАДИО-СЕРВИС D30 красный |  | 420 | Зажим изолированный типа "крокодил" (красный) для генератора ГТ-15.
93 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685613.001 — кабель питания 12В - Кабель питания 12В РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685613.001 |  | цена по запросу | Предназначен для питание генератора от автомобильного аккумулятора (не входит в базовый комплект).
94 | РАДИО-СЕРВИС РЛПА.305177.004 — штырь заземления из нержавеющей стали (длина 1 м) - РЛПА.305177.004 — штырь заземления из нержавеющей стали (длина 1 м) |  | 3522 | Штырь заземления из нержавеющей стали РЛПА.305177.004-01, длина 50 см. Применяется для приема сигнала генератора в условиях промерзшего грунта. Применение штыря: пробивка промёрзшего слоя почвы.
95 | РАДИО-СЕРВИС ПСИ-2530 - Мегаомметр ПСИ-2530 | + | 51084 | Наилучшее разрешение есть, тип не указан; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 2500; Интерфейс связи с компьютером 1 ТОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 65 ГГц
96 | РАДИО-СЕРВИС ПСИ-2510 - Мегаомметр ПСИ-2510 | + | 39516 | Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 100, 250, 500, 1000, 2500; Интерфейс связи с компьютером 1 ТОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 65 ГГц
97 | РАДИО-СЕРВИС ПН-20 со щупом (свидетельство об аттестации) - Устройство испытательное ПН-20 со щупом (свидетельство об аттестации) |  | 118074 | Наилучшее разрешение нет; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Интерфейс связи с компьютером 20 ГОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания Память до 50 результатов испытаний
98 | РАДИО-СЕРВИС Удлинитель антенный РАПМ.685611.001 |  | 1300 | Комплект съёмной антенны: удлинитель антенный РАПМ.685611.001
99 | РАДИО-СЕРВИС Ручка РАПМ.715231.001 |  | 300 | Комплект съёмной антенны: удлинитель антенный РАПМ.685611.001; ручка РАПМ.715231.001.
100 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-01 - Катушка с синим проводом 10м РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004-01 |  | 3006 | Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления
101 | РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004 — катушка с красным проводом 10м - Катушка с красным проводом 10м РАДИО-СЕРВИС РАПМ.685442.004 |  | 3006 | Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления
102 | Радио-Сервис Аккумулятор 5H-AA2000B - РАПМ.436244.005 — аккумулятор 5H-AA2000B |  | 3960 | Применяется для питания Приемника ПТ-04 и ПТ-02.
103 | РАДИО-СЕРВИС БПН 220/12-100 Вт - Блок питания РАДИО-СЕРВИС БПН 220/12-100 Вт |  | 7480 | Блок питания БПН 220/12-100 Вт предназначен для питания генератора от сети 220В. Максимальная мощность генератора 75 Вт. Зарядка аккумуляторов.
104 | РАДИО-СЕРВИС 12 В РАПМ.685614.010 - Адаптер зарядный РАДИО-СЕРВИС 12 В РАПМ.685614.010 |  | 2292 | Предназначен для заряда аккумулятора ГТ-15 и ГТ-75 от автомобильного аккумулятора
105 | РАДИО-СЕРВИС Сумка генератора |  | 1800 | Сумка генератора Сталкер предназанчена для переноски генератора Сталкер.
106 | РАДИО-СЕРВИС Контакт магнитный РАПМ.469339.001 - Контакт магнитный РАПМ.469339.001 |  | 7800 | Контакт магнитный РАПМ.469339.001
107 | РАДИО-СЕРВИС РЛПА.301532.001 - РЛПА.301532.001 — струбцина |  | 2334 | Струбцина РЛПА.301532.001 предназначена для подключения к шине заземления.
108 | РАДИО-СЕРВИС РЛПА.305177.004-01 — штырь заземления из нержавеющей стали (длина 50 см) - Штырь заземления из нержавеющей стали (длина 1 м) РАДИО-СЕРВИС РЛПА.305177.004-01 |  | цена по запросу | Штырь заземления РЛПА.305177.004, длина 1 м. Применяется для приема сигнала генератора в условиях промерзшего грунта. Применение штыря: пробивка промёрзшего слоя почвы.
109 | РАДИО-СЕРВИС МД-01 РЛПА.411519.001 - Мини-датчик РАДИО-СЕРВИС МД-01 РЛПА.411519.001 |  | 4074 | Мини-датчик МД-01 РЛПА.411519.001 предназначен для отбора жил в кабеле, определение кабеля в пучке и поиска неисправностей в проводке.
110 | РАДИО-СЕРВИС А-рамка РАПМ.418114.001 - Датчик контроля изоляции РАДИО-СЕРВИС А-рамка РАПМ.418114.001 |  | 14430 | Датчик А-рамка предназначен для точного определения места повреждения за счет неизменного расстояния между электродами.
111 | РАДИО-СЕРВИС ДКИ-Е РЛПА.411129.001 - Датчик контроля изоляции РАДИО-СЕРВИС ДКИ-Е РЛПА.411129.001 |  | 3720 | Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е для приемника Сталкер ПТ-02М�414. Предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом. Высокая скорость работы.
112 | РАДИО-СЕРВИС ДКИ-02 РАПМ.411129.001 - Датчик контроля изоляции РАДИО-СЕРВИС ДКИ-02 РАПМ.411129.001 |  | 18888 | Контактный датчик контроля изоляции ДКИ-02 предназначен для определения мест повреждения изоляции коммуникации.
113 | РАДИО-СЕРВИС Holux RCV-3000 - Внешний GPS Bluetooth модуль РАДИО-СЕРВИС Holux RCV-3000 |  | 8520 | Предназначен для определения и передачи данных географических координат в приемник
114 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер 15-02М |  | 63700 | Комплект предназначен для определения глубины залегания скрытых коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей, обследования участков местности перед проведением земляных работ.
115 | Мегаомметр РАДИО-СЕРВИС Е6-24 - Мегаомметр Е6-24 | + | 38160 | Наилучшее разрешение нет; Отображение информации Цифровой; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 500, 1000, 2500; Интерфейс связи с компьютером 300 ГОм; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания не более 0,8 кг
116 | РАДИО-СЕРВИС Е6-24/1 - Мегаомметр Е6-24/1 | + | 36900 | Отображение информации Цифровой; Максимальный измерительный ток, А Сеть/Батарея; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 100, 250, 500, 1000; Интерфейс связи с компьютером 10 ГОм; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания Питание от 10 до 14 В
117 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-75 |  | 110460 | Приёмник совместно с генераторами ГТ-75, ГТ-15 обеспечивает обследование кабельных линий и трубопроводов (далее, коммуникации)
118 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-15 |  | 67224 | Генераторы предназначены для подачи в линии исследуемых коммуникаций рабочих сигналов и совместно с приемниками серии «Сталкер» позволяют определить конфигурацию трассы, глубину залегания и места повреждения изоляции кабелей и трубопроводов.
119 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПТ-12 |  | 55644 | Приёмник имеет ступенчатую регулировку усиления входного сигнала с шагом 6 дБ (каждый шаг изменяет усиление в два раза).
120 | РАДИО-СЕРВИС ПРВ-01 - Измеритель параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01 | + | цена по запросу | Прозвонка цепи Нет; Тип датчика ; Частотный диапазон до 50 ГГц
121 | РАДИО-СЕРВИС УПФ 800 |  | 9420 | УПФ 800/ Указатель последовательности чередования фаз
122 | РАДИО-СЕРВИС ИФН-300 - ИФН-300 — измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза | + | 39072 | Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания Высокая помехоустойчивость
123 | РАДИО-СЕРВИС Е6-31/1 - Мегаомметр Е6-31/1 | + | 33186 | Максимальный измерительный ток, А Сеть/Батарея; Погрешность измерения ; Подключение к ПК 100, 250, 500, 1000; Интерфейс связи с компьютером 10 ГОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика
124 | РАДИО-СЕРВИС Е6-31 - Мегаомметр Е6-31 | + | 34398 | Максимальный измерительный ток, А Сеть/Батарея; Погрешность измерения ; Подключение к ПК 500, 1000, 2500; Интерфейс связи с компьютером 300 ГОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика
125 | РАДИО-СЕРВИС Е6-32 - Мегаомметр Е6-32 | + | 45204 | Наилучшее разрешение Bluetooth; Максимальный измерительный ток, А Сеть/Батарея; Подключение к ПК 2500; Интерфейс связи с компьютером 300 ГОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания Память на 10000 измерений
126 | РАДИО-СЕРВИС ПСИ -2500 |  | 13980 | Мегаомметр ПСИ-2500 – лучшее предложение в своей ценовой категории среди мегаомметров с испытательным напряжением до 2500 В.
127 | РАДИО-СЕРВИС ИС-10 - Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | + | 40716 | Погрешность ±3% или 3 °C; Частотный диапазон до 50 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Класс защиты ; Тип батареи ; Количество элементов питания Защита от неправильного включения
128 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 (40мм) - Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 (клещи 40мм) | + | 66996 | Погрешность ±3% или 3 °C; Диаметр захвата 1 мм; Частотный диапазон до 50 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Класс защиты ; Тип батареи ; Температура хранения
129 | РАДИО-СЕРВИС ИС-20/1 с клещами (80 мм) - Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 (клещи 80мм) | + | 86604 | Погрешность ±3% или 3 °C; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 50 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Класс защиты ; Тип батареи ; Температура хранения
130 | РАДИО-СЕРВИС ИС-20/1 с клещами (40+80 мм) - Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 (клещи 40+80мм) | + | 107190 | Погрешность ±3% или 3 °C; Диаметр захвата 1 мм; Частотный диапазон до 50 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Класс защиты ; Тип батареи ; Температура хранения ; Количество элементов питания Автоматическое отключение питания
131 | Радио-Сервис Сталкер ВЛ на 1 секцию шин - Радио-Сервис Комплекс дефектопоисковый Сталкер ВЛ на одну секцию шин |  | 193974 | Предназначен для определения в распределительных сетях 6/10 кВ воздушных (кабельных) линий с изолированной нейтралью однофазного замыкания на землю и локализации места без отключения линии, позволяя отказаться от метода кратковременных отключений фидеров подстанций и распределительных устройств.
132 | РАДИО-СЕРВИС РС-30 с датчиком ПТИР-3000 (до 3 кА) | + | 173706 | Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон от 3000 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц; Кол-во встроенных портов USB; Количество элементов питания Высокая помехоустойчивость
133 | РАДИО-СЕРВИС РС-30 с датчиком ПТИ-3000 (до 3 кА) | + | 105594 | Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Частотный диапазон от 30 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц; Количество элементов питания Мощность 1 Кр
134 | РАДИО-СЕРВИС РС-30 с клещами КТИ-30 (до 40 А) | + | 74280 | Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон от 30 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц; Количество элементов питания Высокая помехоустойчивость
135 | РАДИО-СЕРВИС РС-30 (измерительный блок) | + | 62862 | Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Частотный диапазон от 3000 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц
136 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер 75-04 |  | 112600 | Трассировка и диагностика состояния подземных коммуникаций основанная на принципах электромагнитной индукции.
137 | РАДИО-СЕРВИС Сталкер 75-12 |  | 166104 | Комплекс предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, обследования участков местности перед проведением земляных работ.
138 | Радио-Сервис Сталкер 15-12 - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-12 |  | 122868 | Удобный, надежный, простой в эксплуатации прибор для поиска подземных коммуникаций
139 | Радио-Сервис Сталкер 75-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) |  | 210138 | Комплекс предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом.
140 | Радио-Сервис КТИ-30 - Токоизмерительный датчик Радио-Сервис КТИ-30 |  | 11418
141 | РС-30 с клещами КТИР-30 (до 40 А) | + | 85698 | Постоянное напряжение U -1 В; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон от 30 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц
142 | РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30 (до 40 А) | + | 97116 | Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Частотный диапазон от 30 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц
143 | РС-30 с клещами ПТИ-3000 (до 3 кА) | + | 83544 | Переменное напряжение U -1 В; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон от 3000 МГц; Частотный диапазон до 55 ГГц
144 | РС-30 с клещами ПТИР-3000 (до 3 кА) | + | 110844 | Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Прозвонка цепи Нет; КСВН ; Частотный диапазон до 55 ГГц
145 | Трассоискатель Сталкер 15-14 |  | цена по запросу
146 | Трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков |  | 142200
147 | Радио-Сервис Сталкер 75-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) - Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) |  | 224184
148 | РАДИО-СЕРВИС ПЗО-510 - РАДИО-СЕРВИС ПЗО-510 - измеритель параметров устройств защитного отключения | + | 43560 | Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Тип датчика ; Частотный диапазон до Нет; Время измерения 10000 измерений
149 | РАДИО-СЕРВИС ПЗО-510/1 - РАДИО-СЕРВИС ПЗО-510/1 - измеритель параметров устройств защитного отключения | + | 37290 | Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Тип датчика ; Частотный диапазон до Нет; Время измерения Последнее измерение
150 | Радио-Сервис ПСИ-2500 - Мегаомметр ПСИ-2500 | + | 20988 | Наилучшее разрешение нет; Максимальный измерительный ток, А Батарея; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 250, 500, 1000, 2500; Интерфейс связи с компьютером 10 ГОм; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 50 ГГц