## Worksheet
Прайс-лист ООО «ТД «ЭСКО» от 17.04.2024
SONEL
www.eskomp.ru
Москва, ул. Гиляровского, дом 51
Тел.: +7 (495) 258-80-83, +7 (800) 350-70-37
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 SONEL
1 | М13 — футляр - М13 — футляр |  | 4200
2 | СК-1 — симулятор кабеля - СК-1 — симулятор кабеля |  | 5940
3 | WAADALKZRA — рамка типа А - WAADALKZRA — рамка типа А |  | 204000
4 | F-3A6 — клещи гибкие - F-3A6 — клещи гибкие |  | 51600 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 6000 МГц
5 | F-3A1 — клещи гибкие - F-3A1 — клещи гибкие |  | 30600 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 1500 МГц
6 | F-2A6 — клещи гибкие - F-2A6 — клещи гибкие |  | 82800 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 6000 МГц
7 | F-2A1 — клещи гибкие - F-2A1 — клещи гибкие |  | 54600 | Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 1500 МГц
8 | F-1A6 — клещи гибкие - F-1A6 — клещи гибкие |  | 118800 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 6000 МГц
9 | F-1A1 — клещи гибкие - F-1A1 — клещи гибкие |  | 75600 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 1500 МГц
10 | FS-2 — клещи гибкие - FS-2 — клещи гибкие |  | 131400 | Напряжение 0 ; Наличие U на фазе Нет; Порядок чередования / Направление вращения Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений
11 | FSX-3 — клещи гибкие - FSX-3 — клещи гибкие |  | 121200 | Напряжение 0 ; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Диапазон измерений
12 | BIK — зонд бесконтактный - BIK — зонд бесконтактный |  | 107880
13 | МС-3-У-1М-10к — магазин электрического сопротивления - МС-3-У-1М-10к — магазин электрического сопротивления |  | 30240
14 | МС-3-У-1к-10 — магазин электрического сопротивления - МС-3-У-1к-10 — магазин электрического сопротивления |  | 30240
15 | МС-3-У-10М-100к — магазин электрического сопротивления - МС-3-У-10М-100к — магазин электрического сопротивления |  | 30240
16 | МС-3-У-10к-100 — магазин электрического сопротивления - МС-3-У-10к-100 — магазин электрического сопротивления |  | 30240
17 | МС-3-У-100к-1к — магазин электрического сопротивления - МС-3-У-100к-1к — магазин электрического сопротивления |  | 30240
18 | МС-3-У-100-1 — магазин электрического сопротивления - МС-3-У-100-1 — магазин электрического сопротивления |  | 30240
19 | МС-7-001/3 — калибратор электрического сопротивления - МС-7-001/3 — калибратор электрического сопротивления | + | 490500
20 | МС-7-001/2 — калибратор электрического сопротивления - МС-7-001/2 — калибратор электрического сопротивления | + | 520500
21 | МС-7-001/1 - МС-7-001/1 — калибратор электрического сопротивления | + | 550500
22 | КС-50k0-100G0-М19 - КС-50k0-100G0 — калибратор электрического сопротивления диапазона 50 кОм - 100 ГОм | + | 1217850
23 | P-6 — измеритель напряжения - P-6 — измеритель напряжения | + | 31800
24 | P-5 — измеритель напряжения - P-5 — измеритель напряжения | + | 26940
25 | P-4 — измеритель напряжения - P-4 — измеритель напряжения |  | 18720
26 | CMM-60 — мультиметр цифровой - CMM-60 — мультиметр цифровой | + | 98880 | Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Длина корпуса (см) ; Отображение информации ; Исполнение 10 МГц; Напряжение постоянное (В), max 50 ; Напряжение переменное (В), max 10000 ; Ток постоянный (А), max 1 ; Ток переменный (А), max 1 ; Частота, max ; Сопротивление (МОм), max 1 ; Удержание показаний Нет; Функция max/min Нет; Память Нет
27 | CMM-30 — мультиметр цифровой - CMM-30 — мультиметр цифровой | + | 25800 | Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Длина корпуса (см) ; Отображение информации ; Напряжение постоянное (В), max 60 ; Напряжение переменное (В), max 6000 ; Ток постоянный (А), max 1 ; Ток переменный (А), max 1 ; Частота, max ; Сопротивление (МОм), max 1 ; Eмкость (мкФ), max -1 ; Измерение температуры Нет; Тестирование диодов Нет; Удержание показаний Нет; Функция max/min Нет; Память Нет; Частотный диапазон от 100 кГц
28 | CMM-11 — мультиметр цифровой - CMM-11 — мультиметр цифровой | + | 15600 | Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Длина корпуса (см) ; Отображение информации ; Напряжение постоянное (В), max 40 ; Напряжение переменное (В), max 4000 ; Ток переменный (А), max 1 ; Частота, max ; Сопротивление (МОм), max 1 ; Испытание p-n перехода Нет; Скважность / Коэффициент заполнения импульсов Нет; Удержание показаний Нет; Функция max/min Нет; Память Нет; Частотный диапазон от 100 кГц
29 | LKZ-720 — комплект для поиска скрытых коммуникаций - LKZ-720 — комплект для поиска скрытых коммуникаций |  | 135240 | Конструктивные особенности датчика ; Тип датчика ; Смещение Нет
30 | SONEL M10 - Футляр M10 |  | 2760
31 | SONEL M6 - М6 — футляр |  | 6960
32 | SONEL L12 - L12 — футляр |  | 8280
33 | SONEL L10 - L10 — футляр |  | 8280
34 | SONEL L8 - L8 — футляр |  | 52320
35 | SONEL Температурный зонд ST-3 - ST-3 — температурный зонд |  | 11040
36 | SONEL Провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 - Провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 |  | 9600
37 | SONEL Провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 - Провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 |  | 9600
38 | SONEL Провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 - Провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 |  | 7800
39 | SONEL Провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 - Провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 |  | 7800
40 | SONEL Провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой - Провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой |  | 26400
41 | SONEL Провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 - Провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 |  | 5760
42 | SONEL Провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 - Провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 |  | 5760
43 | SONEL Провод измерительный 5м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный - Провод измерительный 5м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный |  | 24840
44 | SONEL Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный - Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный |  | 19200
45 | SONEL Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой - Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой |  | 19200
46 | SONEL Провод измерительный 3м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 - Провод измерительный 3м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 |  | 4200
47 | SONEL Провод измерительный 3м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 - Провод измерительный 3м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 |  | 4200
48 | SONEL Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;Крокодил&quot; 15кВ черный - Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;Крокодил&quot; 15кВ черный |  | 21840
49 | SONEL Провод измерительный 1,8м с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;Крокодил&quot; 15кВ красный - Провод измерительный 1,8м с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;Крокодил&quot; 15кВ красный |  | 18240
50 | SONEL Провод измерительный 1,8м с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;Крокодил&quot; 15кВ голубой - Провод измерительный 1,8м с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;Крокодил&quot; 15кВ голубой |  | 18240
51 | SONEL Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный - Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный |  | 17640
52 | SONEL Провод измерительный 1,8м с контактом SP-4 - Провод измерительный 1,8м с контактом SP-4 |  | 4320
53 | SONEL Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный - Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный |  | 14280
54 | SONEL Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой - Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой |  | 14280
55 | SONEL Набор измерительных аксессуаров (провода, зонды, зажим) 6 предметов - Набор измерительных аксессуаров (провода, зонды, зажим) 6 предметов |  | 14310
56 | SONEL Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; черный - Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; черный |  | 5130
57 | SONEL Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; красный - Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; красный |  | 5130
58 | SONEL Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; желтый - Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; желтый |  | 5130
59 | SONEL Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; голубой - Комплект провод измерительный 1,2м и зажим &quot;Крокодил&quot; голубой |  | 5130
60 | SONEL Комплект зондов острых с разъемами &quot;банан&quot; 4 штуки - Комплект зондов острых с разъемами &quot;банан&quot; 4 штуки |  | 6480
61 | SONEL Комплект проводов измерительных 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; 4 штуки - Комплект проводов измерительных 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; 4 штуки |  | 11880
62 | SONEL Комплект зажимов &quot;Крокодил&quot; изолированных 4 штуки - Комплект зажимов &quot;Крокодил&quot; изолированных 4 штуки |  | 8640
63 | SONEL CMP (CAT IV, M) - Комплект измерительных проводов CMP (CAT IV, M) |  | 4800
64 | SONEL CMP (CAT IV, S) - Комплект измерительных проводов CMP (CAT IV, S) |  | 4320
65 | SONEL AR-468 - Комплект измерительных разъёмов для фазных и нулевых шин AR-468 |  | 2000
66 | SONEL N-2 - Клещи передающие N-2 |  | 79800
67 | N-1 — клещи передающие - N-1 — клещи передающие |  | 62400
68 | SONEL C-8 - C-8 — клещи измерительные |  | 36000
69 | SONEL C-7 - Клещи измерительные С-7 |  | 69600
70 | SONEL С-6А - Клещи измерительные С-6А |  | 59400 | Наличие U на фазе Нет; Порядок чередования / Направление вращения Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I -1 ... 0 А; Удержание показаний Нет
71 | SONEL C-4 - C-4 — клещи измерительные |  | 66000
72 | SONEL C-3 - C-3 — клещи измерительные |  | 32400
73 | SONEL C-2 - Клещи измерительные C-2 |  | 35400
74 | SONEL F-1 - Клещи гибкие F-1 |  | 79200
75 | SONEL Кабель токовый 15м 200 А чёрный I2 - Кабель токовый 15м 200 А чёрный I2 |  | 29400
76 | SONEL Кабель токовый 15м 200 А чёрный I1 - Кабель токовый 15м 200 А чёрный I1 |  | 29400
77 | SONEL Кабель токовый 10м 200 А чёрный I2 - Кабель токовый 10м 200 А чёрный I2 |  | 23400
78 | SONEL Кабель токовый 10м 200 А чёрный I1 - Кабель токовый 10м 200 А чёрный I1 |  | 23400
79 | SONEL Кабель токовый 6м 200 А чёрный I2 - SONEL Кабель токовый 6м 200 А чёрный I2 |  | 19320
80 | SONEL Кабель токовый 6м 200 А чёрный I1 - Кабель токовый 6м 200 А чёрный I1 |  | 19320
81 | SONEL Кабель токовый 3м 200 А чёрный I2 - Кабель токовый 3м 200 А чёрный I2 |  | 14400
82 | SONEL Кабель токовый 3м 200 А чёрный I1 - Кабель токовый 3м 200 А чёрный I1 |  | 14400
83 | SONEL С19 - C19 — кабель сетевой стандарта IEC |  | 3120
84 | SONEL кабель двухпроводный 25м с зажимом «Крокодил» Кельвина - WAPRZ025DZBKEL — кабель двухпроводный 25м с зажимом «Крокодил» Кельвина |  | 73980
85 | WAPRZ010DZBKEL — кабель двухпроводный 10м с зажимом «Крокодил» Кельвина - WAPRZ010DZBKEL — кабель двухпроводный 10м с зажимом «Крокодил» Кельвина |  | 48600
86 | SONEL C13 - C13 — кабель двухпроводный 2,1м с разъемами &quot;банан&quot;/IEC |  | 13200
87 | SONEL зонд-щетка с разъемом банан - зонд-щетка с разъемом банан |  | 14400
88 | SONEL зажим крокодил изолированный желтый K09 11 кВ |  | 3090
89 | SONEL зажим крокодил изолированный голубой K09 11 кВ - зажим крокодил изолированный голубой K09 11 кВ |  | 3090
90 | SONEL OR-1 (USB) v2 - OR-1 (USB) v2 — беспроводной интерфейс |  | 8880
91 | SONEL Li-ion-27 7,2V - Li-ion SONEL-27 7,2V — аккумуляторная батарея |  | 21120
92 | SONEL EVSE-01 - EVSE-01 — адаптер |  | 115800
93 | SONEL TWR-1J - TWR-1J — адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) |  | 34680
94 | SONEL TWR-1 - TWR-1 — адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) |  | 34680 | Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Тип датчика ; Частотный диапазон до 50 ГГц; Время измерения Нет данных
95 | SONEL Протоколы 2.0 - Протоколы 2.0 — программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок |  | 47060
96 | SONEL МС-6-100/1 с первичной поверкой - SONEL МС-6-100/1 — магазин электрического сопротивления | + | 142760
97 | SONEL МС-6-01/1 с первичной поверкой - МС-6-01/1 — магазин электрического сопротивления | + | 142760
98 | SONEL MPI-530-IT с первичной поверкой (с поверкой датчика люксметра) - SONEL MPI-530-IT Измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 359940
99 | SONEL MPI-530-IT с первичной поверкой (без поверки датчика люксметра) - SONEL MPI-530-IT Измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 301200
100 | Микроомметр TMC-650 - Микроомметр TMC-650 | + | 579600 | Диапазон измерения температуры 0,1 мкОм; Аккумулятор ; Материал корпуса ; Тип зонда ; Назначение Сеть/Батарея; Нижний предел диапазона измеряемого сопротивления USB, LAN; Переменное напряжение U -1 В; Частота, max -1 кГц
101 | TMC-6700 — микроомметр - TMC-6700 — микроомметр | + | 898200 | Диапазон измерения температуры 1 мкОм; Тип дисплея ; Точность тепловых измерений 0 °C; Аккумулятор ; Материал корпуса ; Тип зонда ; Расстояние измерения
102 | SONEL MIC-15k1 - MIC-15k1 — измеритель параметров электроизоляции | + | 821400
103 | SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 5 ТОм до 10 ТОм) - Мера электрического сопротивления однозначная SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 5 ТОм до 10 ТОм) |  | 63000
104 | SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 10,5 ТОм до 20 ТОм) - Мера электрического сопротивления однозначная SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 10,5 ТОм до 20 ТОм) |  | 75600
105 | SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 20,5 ТОм до 28 ТОм) - Мера электрического сопротивления однозначная SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 20,5 ТОм до 28 ТОм) |  | 94500
106 | SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 28,5 ТОм до 36 Том) - Мера электрического сопротивления однозначная SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 28,5 ТОм до 36 Том) |  | 102900
107 | SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 36,5 ТОм до 40 ТОм) - Мера электрического сопротивления однозначная SONEL МЭСО-xТ-10 кВ (от 36,5 ТОм до 40 ТОм) |  | 117600
108 | SONEL ТМС-650 - SONEL ТМС-650 |  | 579600 | ТМС-650 – профессиональный, цифровой измеритель активного/индуктивного сопротивления объектов энергетической отрасли, железной дороги и различных производственных предприятий.
109 | Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 - Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 | + | 109800 | Наилучшее разрешение USB; Максимальный измерительный ток, А Батарея; Погрешность измерения ; Подключение к ПК 5000; Интерфейс связи с компьютером 5 ТОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет
110 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; черный 11 кВ - SONEL острый с разъемом банан черный 11 кВ |  | 2520 | Зонд острый с разъемом «банан» черный 11 кВ
111 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; красный 11 кВ - SONEL острый с разъемом банан красный 11 кВ |  | 2520 | Зонд острый с разъемом «банан» красный 11 кВ
112 | SONEL Футляр M8 - M8 — футляр |  | 5640 | Футляр для прибора с отделение под аксессуары.
113 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный черный K09 11 кВ - SONEL Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный черный K09 11 кВ |  | 4560 | Зажим "Крокодил" изолированный черный, предназначенный для измерения сопротивления изоляции высоким напряжением.
114 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный красный K09 11 кВ - Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный красный K09 11 кВ |  | 4560 | Зажим "Крокодил" изолированный красный, предназначенный для измерения сопротивления изоляции высоким напряжением.
115 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный желтый K09 11 кВ - WAKROYE32K09 — зажим &quot;крокодил&quot; изолированный желтый K09 11 кВ |  | 4560 | Зажим "Крокодил" изолированный желтый, предназначенный для измерения сопротивления изоляции высоким напряжением.
116 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный голубой K09 11 кВ - SONEL K09 11 кВ голубой1 |  | 4560 | Зажим типа крокодил голубой
117 | Провод измерительный 200м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый - SONEL Провод измерительный 200м на катушке с разъёмами |  | 36000 | Провод измерительный 200м на катушке с разъёмами "банан" желтый
118 | Провод измерительный 100м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый - SONEL Провод измерительный 100м на катушке с разъёмами банан желтый |  | 28800 | Провод измерительный 100м на катушке с разъёмами "банан" желтый
119 | Провод измерительный 75м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый - Провод измерительный 75м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый |  | 27900 | Провод измерительный 75м на катушке с разъёмами "банан" желтый
120 | Провод измерительный 1,2м экранированный чёрный - SONEL Провод измерительный 1,2м экранированный чёрный |  | 6420 | Провод измерительный 1,2м экранированный чёрный
121 | SONEL Ремень для переноски прибора M1 - SONEL Ремень для переноски прибора M1 |  | 2400 | Предназначен для переноски прибора.
122 | SONEL Ремень для переноски прибора - SONEL Ремень для переноски прибора |  | 1440 | Ремень для переноски приборов
123 | Крепеж &quot;свободные руки&quot; - SONEL Крепеж Свободные руки |  | 1800 | Данный крепеж предназначен для подвешивания измерителя.
124 | Переходник LKO-720/C-8 - LKO720/C8 — переходник для LKZ-720 |  | 5640 | Переходник LKO-720/C-8 позволяет использовать совместно с комплектом для поиска скрытых коммуникаций LKZ-720 измерительные клещи C-3
125 | Зонд контактный для LKZ-720 - SONEL Контактный |  | 4560 | Контактный зонд применяется для определения проводов в кабелях при использовании с комплектом LKZ-720.
126 | LKZ-720 Зонд бесконтактный - Зонд бесконтактный — для LKZ-720 |  | 6240 | Бесконтактный зонд используется в случае затруднённого доступа к идентифицируемым проводам и кабельным линиям из соображений безопасности или при отсутствии возможности применения контактного зонда.
127 | SONEL LKN-720 - SONEL LKN-720 |  | 108600 | Удержание показаний Нет; Конструктивные особенности датчика ; Интерфейс
128 | Футляр L5 - L5 — футляр |  | 9960 | Футляр для переноски прибора и аксессуаров: PQM-700
129 | Мегаомметр цифровой TM-2501 - Мегаомметр цифровой TM-2501 | + | 94800 | Наилучшее разрешение USB; Отображение информации Цифровой; Подключение к ПК 2500; Интерфейс связи с компьютером 1000 ГОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Частотный диапазон до 65 ГГц
130 | Провод измерительный 3м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный - SONEL с разъемами банан экранированный 10 кВ черный 3 м |  | 19800 | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м
131 | Провод измерительный 3м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный - Провод измерительный 3м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный |  | 16500 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 3 м
132 | Провод измерительный 3м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой - Провод измерительный 3м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой |  | 16500 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 3 м
133 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; складной SP-2M - SONEL SP-2M |  | 20400 | Зонд используется для проведения измерений в труднодоступных местах, когда один из контактов находится на высоте, например, элементы освещения.
134 | Зонд для измерения сопротивления полов и стен PRS-1 - PRS-1 — зонд для измерения сопротивления полов и стен |  | 15600 | Адаптер PRS-1 предназначен для измерения сопротивления полов и стен помещения при переменном напряжении.
135 | SONEL ERP-1 - ERP-1 — адаптер для измерения сопротивления заземления опор линий электропередачи |  | 192000 | ERP-1 — адаптер для подключения гибких токовых клещей к приборам серии MRU при измерении сопротивления заземления столбов линий электропередач.
136 | SONEL LKZ-720 - SONEL LKZ-720 |  | 154980
137 | WAPRZ020BLBBE10K — провод измерительный 20м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный - WAPRZ020BLBBE10K — провод измерительный 20м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный |  | 72600 | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 20 м
138 | Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный - Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный |  | 48600 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 20 м
139 | Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой - Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой |  | 48600 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 20 м
140 | Провод измерительный 10м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ&lt;br&gt;черный - SONEL Провод измерительный 10м экранированный с разъемами |  | 36600 | Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 10 м
141 | SONEL Провод измерительный 10м с разъемами банан 10кВ красный - SONEL Провод измерительный 10м с разъемами банан 10кВ красный |  | 13790 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 10 м
142 | Провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный - WAPRZ010REBB10K — провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный |  | 26400 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 10 м
143 | TG-1 — ультразвуковой комплект для контроля герметичности транспортных средств, резервуаров и трубопроводов - TG-1 — ультразвуковой комплект для контроля герметичности транспортных средств, резервуаров и трубопроводов |  | 42480 | Ультразвуковой способ контроля герметичности различных резервуаров, цистерн и других емкостей и помещений является наиболее перспективным, так как обладает рядом преимуществ.
144 | SONEL КС-50k0-10G0 с первичной поверкой - Калибратор электрического сопротивления SONEL КС-50k0-10G0 |  | 935530
145 | SONEL LXP-2 с поверкой - SONEL LXP-2 | + | 54600 | Цифровой люксметр — прибор, предназначенный для измерения уровня освещенности (люкс, кандел). LXP-2 — компактный, ручной измеритель с качественной компонентной базой, обеспечивающей высокую точность и стабильность измерения, а также долгий срок эксплуатации измерителя.
146 | SONEL LXP-10B с поверкой - SONEL LXP-10B | + | 94800 | Цифровой люксметр — прибор, предназначенный для измерения уровня освещенности (люкс, кандел).
147 | SONEL LXP-10A с поверкой - SONEL LXP-10A | + | 144600 | Цифровой люксметр — прибор, предназначенный для измерения уровня освещенности (люкс, кандел).
148 | LKZ-2000 Трассопоисковая система - SONEL LKZ-2000 |  | 1794000 | Позволяет решить широкий спектр задач: более 70 частот, 4 режима работы (Электромагнитное поле, Радио, Линия, Зонд), многоантенная конструкция приемника
149 | SONEL Футляр M5 - М5 — футляр |  | 2520 | SONEL M5 - Футляр для CMP-1006
150 | SONEL Футляр L7 - L7 — футляр |  | 16200 | SONEL Футляр L7 - для переноски прибора и аксессуаров
151 | Кабель двухпроводный 8м - SONEL Кабель двухпроводный 8м |  | 11160 | SONEL Кабель двухпроводный специальный 8 м
152 | Зарядное устройство для аккумуляторов Z11 модель SYS1319-3012 - Зарядное устройство для аккумуляторов Z11 модель SYS1319-3012 |  | 6960
153 | SONEL AZ-1 - AZ-1 — адаптер для подключения к однофазной сети |  | 4080 | SONEL AZ-1 Адаптер для подключения к однофазной сети
154 | SONEL ММС-1 с первичной поверкой - SONEL ММС-1 Мера сопротивлений петли короткого замыкания многозначная |  | 325330
155 | SONEL UV-260 - SONEL UV-260 |  | 11976000 | SONEL UV-260 Регистратор коронных разрядов
156 | GUD-1 — генератор ультразвуковой - GUD-1 — генератор ультразвуковой |  | 11200 | Удержание показаний Нет; Конструктивные особенности датчика ; Дополнительно
157 | SONEL Футляр для двух зондов 80см - WAFUTL3 — футляр для двух зондов 80см |  | 2820 | Футляр для двух зондов 80 см
158 | SONEL Адаптер с сетевой вилкой UNI-SCHUKO - WS-02 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO — адаптер |  | 4680
159 | SONEL Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» - SONEL Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» |  | 6960
160 | SONEL AutoISO-5000 - AutoISO-5000 — адаптер |  | 192000 | Адаптер AutoISO-5000
161 | SONEL МС-9-01/3 - SONEL МС-9-01/3 — магазин электрического сопротивления | + | 175280
162 | SONEL МС-9-01/2 - SONEL МС-9-01/2 магазин электрического сопротивления | + | 178420
163 | SONEL МС-9-01/1 - SONEL МС-9-01/1 - магазин электрического сопротивления | + | 180940
164 | SONEL МС-6-100/2 с первичной поверкой - SONEL МС-6-100/2 магазин электрического сопротивления | + | 139620
165 | SONEL МС-6-01/3 с первичной поверкой - SONEL МС-6-01/3 — магазин электрического сопротивления | + | 136600
166 | SONEL МС-6-01/2 с первичной поверкой - SONEL МС-6-01/2 — магазин электрического сопротивления | + | 139620
167 | SONEL МС-3-100k/3 с первичной поверкой - SONEL МС-3-100k/3 |  | 95140
168 | SONEL МС-3-100k/2 с первичной поверкой - SONEL МС-3-100k/2 — магазин электрического сопротивления | + | 98040
169 | SONEL МС-3-100k/1 с первичной поверкой - SONEL МС-3-100k/1 магазин электрического сопротивления | + | 101700
170 | SONEL МС-3-100/3 с первичной поверкой - SONEL МС-3-100/3 магазин электрического сопротивления | + | 95140
171 | SONEL МС-3-100/2 с первичной поверкой - SONEL МС-3-100/2 магазин электрического сопротивления |  | 98040
172 | SONEL МС-3-100/1 с первичной поверкой - SONEL МС-3-100/1 Магазин электрического сопротивления |  | 101700
173 | SONEL МС-3-01/3 с первичной поверкой - SONEL МС-3-01/3 с первичной поверкой |  | 91880
174 | SONEL МС-3-01/2 с первичной поверкой - SONEL МС-3-01/2 магазин электрического сопротивления |  | 94900
175 | SONEL МС-3-01/1 с первичной поверкой - SONEL МС-3-01/1 Магазин электрического сопротивления | + | 98040
176 | SONEL KC-50k0-100G0 с первичной поверкой - SONEL KC-50k0-100G0 - калибратор электрического сопротивления 50 кОм – 100 ГОм |  | 1054880
177 | SONEL КС-10G0-10T0 с первичной поверкой - КС-10G0-10T0 — калибратор электрического сопротивления диапазона 10 ГОм - 10 ТОм | + | 982800
178 | SONEL TUD-1 - SONEL TUD-1 — ультразвуковой детектор утечек и электрических разрядов |  | 36000 | Конструктивные особенности датчика ; Погрешность ; Количество элементов питания батарея тип 6LR61 9 В
179 | SONEL 9V 6LR61 - SONEL 9V 6LR61 |  | цена по запросу
180 | SONEL 1,5V AA LR6 - SONEL 1,5V AA LR6 |  | цена по запросу
181 | SONEL 1,5V LR14 - SONEL 1,5V LR14 |  | цена по запросу
182 | Футляр S2 - S2 — футляр |  | 4200
183 | Футляр S1 - S1 — футляр |  | 2820
184 | Футляр M6 - М6 — футляр |  | 3350
185 | Футляр М4 - М4 — футляр |  | 2640
186 | SONEL Футляр M3 - SONEL Футляр M3 |  | 2280
187 | SONEL Футляр M2 - SONEL Футляр M2 |  | 2280
188 | SONEL Футляр M1 - SONEL Футляр M1 |  | 2280
189 | Футляр L6 - SONEL L6 |  | 28800
190 | SONEL Футляр L4 - L4 — футляр |  | 8400
191 | SONEL Футляр L2 - L2 — футляр |  | 7920
192 | SONEL Футляр L1 - L1 — футляр |  | 9960
193 | SONEL Трассопоисковый кабель 80 м - WAPRZPN80 — трассопоисковый кабель 80 м |  | 243000
194 | SONEL Трассопоисковый кабель 50 м - SONEL Трассопоисковый кабель 50 м |  | 237600
195 | SONEL Трассопоисковый кабель 30 м - SONEL Трассопоисковый кабель 30 м |  | 199800
196 | SONEL Трассопоисковый зонд NAD-1 - SONEL NAD-1 |  | 84600
197 | SONEL Температурный зонд ST-1 - SONEL ST-1 |  | 8400
198 | Кабель специальный 2,5 кВ - SONEL Кабель специальный 2,5 кВ |  | 8400
199 | SONEL Соединитель электрический - адаптер с резьбой M4/M6, модель AR-1 - AR-1 — соединитель электрический - адаптер с резьбой M4/M6 |  | 22800
200 | SONEL Соединитель электрический - адаптер магнитный модель AM-4 - AM-4 — соединитель электрический - адаптер магнитный |  | 13200
201 | SONEL WS-05 - WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO — адаптер |  | 9960
202 | SONEL WS-04 - WS-04 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO — адаптер |  | 10980
203 | SONEL WS-03 - WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой СТАРТ — адапте |  | 10980
204 | SONEL WS-02 - WS-02 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO — адаптер |  | 6300
205 | SONEL WS-01 - WS-01 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой СТАРТ — адаптер |  | 11880
206 | SONEL AGT-63P - AGT-63P — адаптер |  | 27600
207 | SONEL AGT-32T - SONEL AGT-32T — адаптер |  | 14880
208 | SONEL AGT-32P - AGT-32P — адаптер |  | 12120
209 | SONEL AGT-32C - AGT-32С — адаптер |  | 14880
210 | SONEL AGT-16С - AGT-16С — адаптер |  | 13320
211 | SONEL AGT-16T - AGT-16T — адаптер |  | 13320
212 | SONEL AGT-16P - SONEL AGT-16P — адаптер |  | 10980
213 | SONEL AC-16 - AC-16 — адаптер |  | 13320
214 | SONEL Ремни &quot;свободные руки&quot; - SONEL Ремни &quot;свободные руки&quot; |  | 2880
215 | WAPRZ050YEBBSZЕ — провод измерительный 50м на катушке экранированный с разъёмами &quot;банан&quot; жёлтый - SONEL Провод измерительный 50 м на катушке экранированный желтый |  | 29940
216 | Провод измерительный 50м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; жёлтый - SONEL Провод измерительный 50 м на катушке желтый |  | 12840
217 | Провод измерительный 30м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 30 м на катушке красный |  | 10200
218 | Провод измерительный 25м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 25 м на катушке красный |  | 7440
219 | Провод измерительный 25м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; голубой - SONEL Провод измерительный 25м на катушке голубой |  | 7440
220 | Провод измерительный 20м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 20м на катушке красный |  | 9960
221 | Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; красный |  | 6480
222 | Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый - Провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый |  | 6480
223 | Провод измерительный 15м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; голубой - Провод измерительный 15м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; голубой |  | 6960
224 | Провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 10 м красный |  | 6300
225 | Провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый - Провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый |  | 6300
226 | Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 5 м красный |  | 4980
227 | Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый - Провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый |  | 4980
228 | Провод измерительный 2,2м с разъёмами &quot;банан&quot; черный - Провод измерительный 2,2м с разъёмами &quot;банан&quot; черный |  | 3600
229 | Провод измерительный 2,2м с разъемами &quot;банан&quot; желтый - SONEL Провод измерительный 2,2 м желтый |  | 3600
230 | Провод измерительный 2,2м с разъемами &quot;банан&quot; голубой - Провод измерительный 2,2м с разъемами &quot;банан&quot; голубой |  | 3600
231 | Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ черный - SONEL Провод измерительный 1,8 м черный |  | 3840
232 | Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ красный - SONEL Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ красный |  | 3600
233 | Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ голубой - SONEL Провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ голубой |  | 3600
234 | Провод измерительный 1,2м с разъёмами &quot;банан&quot; чёрный - SONEL Провод измерительный 1,2 м черный |  | 3300
235 | Провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; красный - SONEL Провод измерительный 1,2 м красный |  | 3300
236 | Провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; желтый - Провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; желтый |  | 3300
237 | Провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; голубой - SONEL Провод измерительный 1,2 м голубой |  | 3300
238 | Провод для калибровки измерительных проводов - SONEL Провод для калибровки измерительных проводов |  | 1800
239 | Отсек для батареек LR14 - LR14 — отсек для батареек |  | 2880
240 | Комплект ремней &quot;свободные руки&quot; - SONEL Комплект свободные руки |  | 2640
241 | WAPRZCMP1 — комплект измерительных проводов CMP - WAPRZCMP1 — комплект измерительных проводов CMP |  | 2640
242 | Комплект измерительных проводов 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; и вилкой универсальной WW-2 - WW-2 — комплект измерительных проводов 1,2 м с разъемами «банан» и вилкой универсальной |  | 4320
243 | Катушка для намотки измерительного провода - SONEL Катушка для намотки измерительного провода |  | 2940
244 | Кабель последовательного интерфейса USB - SONEL Кабель последовательного интерфейса USB |  | 1800
245 | Кабель последовательного интерфейса RS-232 - SONEL RS-232 |  | 2820
246 | WAPRZOPTORS — кабель последовательного интерфейса OPTO-RS-232 - SONEL OPTO-RS-232 |  | 6120
247 | Кабель двухпроводный 3м - SONEL Кабель двухпроводный 3м |  | 7980
248 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; черный 5 кВ - SONEL острый с разъемом «банан» 5кВ черный |  | 1800
249 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; красный 5 кВ - SONEL острый с разъемом банан 5кВ красный |  | 1800
250 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; черный - SONEL острый с разъемом банан черный |  | 1800
251 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; красный - SONEL острый с разъемом банан красный |  | 1800
252 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; желтый - SONEL острый с разъемом банан желтый |  | 1800
253 | Зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; голубой - SONEL острый с разъемом банан голубой |  | 1800
254 | Зонд Кельвина одноконтактный — для MZC-310S - Зонд Кельвина одноконтактный — для MZC-310S |  | 5400
255 | Зонд Кельвина двухконтактный - SONEL Кельвина двухконтактный |  | 7200
256 | Зонд измерительный для забивки в грунт 80см - SONEL для забивки в грунт 80 см |  | 17400
257 | Зонд измерительный для забивки в грунт 30см - SONEL для забивки в грунт 30 см |  | 2940
258 | Зарядное устройство для аккумуляторов Z3 модель SYS1319-3012 - Зарядное устройство для аккумуляторов Z3 модель SYS1319-3012 |  | 11640
259 | SONEL Z7 модель SYS1319-3012 - WAZASZ7CZ — зарядное устройство для аккумуляторов Z7 модель SYS1319-3012-T2 |  | 7200
260 | Зарядное устройство для аккумуляторов Z1 модель 6WLS 15/240 - Зарядное устройство для аккумуляторов Z1 модель 6WLS 15/240 |  | 11400
261 | Зажим специальный типа &quot;струбцина&quot; с разъемом &quot;банан&quot; - SONEL Зажим специальный типа &quot;струбцина&quot; с разъемом &quot;банан&quot; |  | 5940
262 | Зажим &quot;струбцина&quot; Кельвина с двухпроводным кабелем - SONEL струбцина Кельвина с двухпроводным кабелем |  | 20400
263 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный Кельвина К06 - SONEL Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный Кельвина К06 |  | 9600
264 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный черный K03 - Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный черный K03 |  | 2400
265 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный красный K02 - Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный красный K02 |  | 2400
266 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный жёлтый K02 - SONEL Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный жёлтый K02 |  | 2400
267 | SONEL NiMH-10 9,6V - NiMH SONEL-10 9,6V — аккумуляторная батарея |  | 19980
268 | SONEL NiMH-07 4,8V - NiMH SONEL-07 4,8V — аккумуляторная батарея |  | 21120
269 | SONEL NiMH-05 7,2V - NiMH SONEL-05 7,2V — аккумуляторная батарея |  | 12000
270 | SONEL NiMH-04 9,6V - NiMH SONEL-04 9,6V — аккумуляторная батарея |  | 6720
271 | SONEL NiMH-03 4,8V - NiMH SONEL-03 4,8V — аккумуляторная батарея |  | 19980
272 | SONEL NiCd-02 9,6V - NiCd SONEL-02 9,6V — аккумуляторная батарея |  | 17880
273 | Адаптер автомобильный (12В) - WAPRZLAD12SAM — адаптер автомобильный (12В) |  | 1800
274 | SONEL AutoISO-2500 - AutoISO-2500 — адаптер |  | 52920 | Используется прибором MPI-525, MIC-2510 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях.
275 | SONEL AutoISO-1000А - AutoISO-1000A — адаптер |  | 44400 | Используется прибором MPI-508 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях .
276 | SONEL AutoISO-1000 - AutoISO-1000 — адаптер |  | 41820 | Используется приборами MPI-510, MPI-511 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях
277 | SONEL DB-THERMO - SONEL DB-THERMO |  | 193800 | Спектральная чувствительность 0 мкм; Частотный диапазон до 40 ГГц; Акционный товар ; Встроенный принтер
278 | SONEL DB-1 - SONEL DB-1 |  | 132600 | Демонстрационный стенд DB-1 является необходимой частью учебного процесса проведения электрических измерений. Он находит применение в школах, на выставках посвященных электроэнергетике и измерительным приборам, а также в центрах обучения.
279 | SONEL TDR-410 - SONEL TDR-410 |  | 184200 | Рефлектометр TDR-410 позволяет измерить длину кабеля и определить расстояние до повреждения в диапазоне от 0 до 4000 м.
280 | SONEL MRU-200-GPS - SONEL MRU-200-GPS | + | 348840 | Погрешность ±2% или 2 °C; Диаметр захвата 1 мм; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 60 ГГц; Частота измерений ; Температура хранения
281 | SONEL MIC-5010 - SONEL MIC-5010 | + | 314400 | Наилучшее разрешение USB; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 5000; Интерфейс связи с компьютером 15 ТОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Количество элементов питания Измерительный ток – 1,2 мА или 3 мА
282 | SONEL MIC-5005 - SONEL MIC-5005 | + | 264840 | Погрешность измерения ; Схема измерения ; Интерфейс связи с компьютером 15 ТОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 65 ГГц
283 | SONEL MIC-10k1 - SONEL MIC-10k1 | + | 599880 | Погрешность измерения ; Схема измерения ; Подключение к ПК 10000; Интерфейс связи с компьютером 40 ТОм; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Конструктивные особенности датчика
284 | SONEL MPU-1 - SONEL MPU-1 |  | 103420 | Диаметр захвата 1 мм; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 50 ГГц; Класс защиты ; Количество элементов питания Мониторинг состояния заряда аккумулятора
285 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный голубой K02 - WAKROBU20K02 — зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный голубой K02 |  | 2400
286 | Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный черный K01 - Зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный черный K01 |  | 2400
287 | SONEL OR-1 (USB) - OR-1 (USB) — беспроводной интерфейс |  | 10800
288 | SONEL AutoISO-1000C - SONEL AutoISO-1000c |  | 41820
289 | SONEL МС-6-100/3 - МС-6-100/3 — магазин электрического сопротивления | + | 136600
290 | SONEL MZC-310S - SONEL MZC-310S — измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок | + | 348240
291 | SONEL MPI-520 - SONEL MPI-520 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 254700 | Количество частично регулируемых каналов Прибор-измеритель; Частота сердцебиения
292 | SONEL КС-100k0-5T0 с первичной поверкой - КС-100k0-5T0 — калибратор электрического сопротивления диапазона 100 кОм - 5 ТОм | + | 1315000
293 | SONEL RN-1-P с первичной поверкой - SONEL RN-1-P — мера сопротивлений петли короткого замыкания прецизионная многозначная | + | 423360
294 | SONEL LN-1-2,2 с первичной поверкой - SONEL LN-1-2,2 — катушка индуктивности силовой цепи эталонная 2,2 мГн | + | 341160
295 | SONEL LN-1-1,1 с первичной поверкой - SONEL LN-1-1,1 — катушка индуктивности силовой цепи эталонная 1,1 мГн | + | 296640
296 | SONEL LN-1-0,35 с первичной поверкой - SONEL LN-1-0,35 — катушка индуктивности силовой цепи эталонная 0,35 мГн | + | 246240
297 | SONEL ERS-2 с первичной поверкой - Калибратор времени отключения УЗО ERS-2 | + | 229800
298 | SONEL TKF-12 - TKF-12 — указатель правильности чередования фаз |  | 14400 | Указатель правильности чередования фаз TKF-12 является современным прибором, который характеризуется высоким качеством, а также простотой использования.
299 | SONEL MRU-200 - Измеритель сопротивления заземляющих устройств MRU-200 | + | 332040 | Частотный диапазон до 450 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Класс защиты ; Тип батареи ; Температура хранения
300 | SONEL MRU-20 - SONEL MRU-20 | + | 56100 | Диаметр захвата 1 мм; Конструктивные особенности датчика ; Частотный диапазон до 125 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Температура хранения ; Количество элементов питания Сохранение результатов измерений в память
301 | SONEL MRU-120 - SONEL MRU-120 | + | 204900 | Диаметр захвата 1 мм; Частотный диапазон до 60 ГГц; Частота измерений ; Класс защиты ; Температура хранения ; Количество элементов питания высокая помехоустойчивость
302 | MRP-201 — измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения - MRP-201 — измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения | + | 119700 | Прозвонка цепи Нет; Конструктивные особенности датчика ; Тип датчика ; Частотный диапазон до 65 ГГц; Время измерения Нет данных
303 | SONEL MZC-304 - Измеритель параметров цепей SONEL MZC-304 | + | 99840 | Интерфейс ; Разрешение ; Перфузия 45 Гц; Передающая частота 65 Гц; Ёмкость батареи, мАч 0,01 Ом; Время измерения 990 ячеек
304 | SONEL MIC-5000 - SONEL MIC-5000 | + | 116850 | Предназначен для измерения сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и телекоммуникационных установок.
305 | SONEL DIT-500 (без поверки) - SONEL DIT-500 (без поверки) | + | 58680 | Пирометр SONEL DIT-500 – инфракрасный измеритель температуры. Современный измерительный прибор, позволяющий бесконтактным методом измерить температуру поверхности любых объектов: электронные компоненты, пластик, металл, дорожные покрытия, пластик, дерево, легко воспламеняемые объекты.
306 | SONEL DIT-130 (без поверки) - SONEL DIT-130 (без поверки) | + | 6680 | Инфракрасный измеритель температуры (пирометр). Современный прибор, позволяющий бесконтактным методом измерить температуру поверхности объектов с разрешением 0,1°C (0,1°F).
307 | SONEL С-5 - Клещи измерительные С-5 |  | 58800 | Напряжение 0 ; Наличие U на фазе Нет; Порядок чередования / Направление вращения Нет; Перекос фаз Нет; Назначение ; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I -1 ... 0 А; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 0 МГц
308 | CMM-10 - CMM-10 | + | 6960 | Измерение сопротивления Нет; Измерение температуры Нет; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Длина корпуса (см) ; Отображение информации ; Исполнение 10 МГц; Напряжение постоянное (В), max 40 ; Напряжение переменное (В), max 100 ; Ток постоянный (А), max 1 ; Ток переменный (А), max 1 ; Частота, max ; Сопротивление (МОм), max 1 ; Eмкость (мкФ), max 1 ; Частотный диапазон от 10 МГц
309 | CMM-40 - CMM-40 | + | 28800 | Измерение сопротивления Нет; Измерение температуры Нет; Измерение True RMS Нет; Гибкие Нет; Длина корпуса (см) ; Отображение информации ; Исполнение 100 МГц; Напряжение постоянное (В), max 40 ; Напряжение переменное (В), max 40000 ; Ток постоянный (А), max 1 ; Ток переменный (А), max 1 ; Частота, max ; Сопротивление (МОм), max 1 ; Eмкость (мкФ), max 1 ; Удержание показаний Нет; Частотный диапазон от 100 МГц
310 | CMP-1006 - CMP-1006 | + | 18600 | Напряжение 0 ; Перекос фаз Нет; Бесконтактное определение направление вращения Нет; Питание ; Назначение ; Ваттметр Нет; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата 1 мм; Переменное напряжение U 1 В; Диапазон измерений ; Интерфейс ; Количество каналов ; Частотный диапазон от 0 МГц; КСВН ; Частотный диапазон до 30 Гц - 15 кГц
311 | CMP-200 - CMP-200 | + | 9600 | Напряжение 0 ; Перекос фаз Нет; Ваттметр Нет; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Удержание показаний Нет; Диапазон измерений ; КСВН
312 | CMP-2000 - CMP-2000 | + | 31200 | Напряжение 0 ; Перекос фаз Нет; Бесконтактное определение направление вращения Нет; Питание ; Назначение ; Ваттметр Нет; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата 1 мм; Переменное напряжение U 1 В; Постоянное напряжение U 1 В; Постоянный ток I 0 А; Диапазон измерений ; Интерфейс ; Количество каналов ; Частотный диапазон от 0 МГц; КСВН
313 | CMP-400 - CMP-400 | + | 9600 | Напряжение 0 ; Перекос фаз Нет; Бесконтактное определение направление вращения Нет; Питание ; Назначение ; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата 1 мм; Переменное напряжение U 1 В; Диапазон измерений ; Интерфейс ; Количество каналов ; Частотный диапазон от 0 МГц; Частотный диапазон до 10 Гц - 10 кГц
314 | SONEL F-2А - Клещи гибкие F-2А |  | 57600 | Напряжение 0 ; Наличие U на фазе Нет; Порядок чередования / Направление вращения Нет; Перекос фаз Нет; Назначение ; Ваттметр Нет; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 0 МГц; КСВН
315 | SONEL F-3А - Клещи гибкие F-3А |  | 32400 | Напряжение 0 ; Наличие U на фазе Нет; Порядок чередования / Направление вращения Нет; Перекос фаз Нет; Назначение ; Ваттметр Нет; Аналоговая шкала Нет; Диаметр захвата -1 мм; Переменное напряжение U -1 В; Постоянное напряжение U -1 В; Переменный ток I 1 ... 0 А; Диапазон измерений ; Частотный диапазон от 0 МГц; КСВН
316 | SONEL MPI-502 - MPI-502 - измеритель параметров электробезопасности электоустановок | + | 112440 | Количество частично регулируемых каналов Многофункциональный тестер с функцией измерения сопротивления заземления; Интерфейс ; Частота сердцебиения
317 | SONEL TE-30 - Измеритель параметров заземляющих устройств ТЕ-30 | + | 99780 | Диаметр захвата 1 мм; Частотный диапазон до 50 ГГц; Частота измерений ; Материал корпуса ; Температура хранения ; Количество элементов питания пакет аккумуляторов типа SONEL NiMH 9,6 В 2 А∙ч, внешний аккумулятор 12 В, сеть 220-230 В 50 Гц
318 | SONEL MIC-10 - MIC-10 - измеритель параметров электроизоляции | + | 66720 | Наилучшее разрешение нет; Отображение информации Цифровой; Максимальный измерительный ток, А Батарея; Выбор пределов измерения Ступенчатая; Питание DC; Подключение к ПК 1000; Интерфейс связи с компьютером 10 ГОм
319 | SONEL MIC-30 - MIC-30 - измеритель параметров электроизоляции | + | 103560 | Наилучшее разрешение USB беспроводной радиомодуль; Отображение информации Цифровой; Максимальный измерительный ток, А Батарея; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Выбор пределов измерения Ступенчатая/Настраиваемая; Питание DC; Подключение к ПК 1000; Интерфейс связи с компьютером 100 ГОм
320 | SONEL MIC-5050 - MIC-5050 - измеритель параметров электроизоляции | + | 384720 | Наилучшее разрешение USB и Bluetooth; Отображение информации Цифровой; Максимальный измерительный ток, А Батарея; Погрешность измерения ; Схема измерения ; Выбор пределов измерения Настраиваемая; Питание DC
321 | SONEL MMR-630 - MMR-630 - микроомметр | + | 367650 | Диапазон измерения температуры 0,1 мкОм; Тип дисплея ; Точность тепловых измерений 0 °C; Аккумулятор ; Материал корпуса ; Тип зонда ; Расстояние измерения ; Назначение Аккумулятор
322 | SONEL MMR-620 - MMR-620 - микроомметр | + | 398400 | Диапазон измерения температуры 1 мкОм; Тип дисплея ; Точность тепловых измерений 0 °C; Аккумулятор ; Материал корпуса ; Тип зонда ; Расстояние измерения ; Источник питания
323 | TMC-6500 - микроомметр - TMC-6500 - микроомметр | + | 794400 | Диапазон измерения температуры 0,1 мкОм; Тип дисплея ; Точность тепловых измерений 0 °C; Аккумулятор ; Материал корпуса ; Тип зонда ; Нижний предел диапазона измеряемого сопротивления USB, LAN
324 | TC-20 - измеритель параметров петли короткого замыкания - TC-20 - измеритель параметров петли короткого замыкания | + | 47520
325 | Sonel PQM-700 - PQM-700 - анализатор параметров качества электрической энергии | + | 234960 | Верхний предел температурного диапазона ; Погрешность ; Разрешение ; Диапазон емкостного сенсора влажности ; Напряжение постоянного тока (U DC ), В ; Действующее значение переменного тока (I), А
326 | Sonel PQM-702 - PQM-702 - анализатор параметров качества электрической энергии | + | 373410 | Время установки ; Особенности ; Измеряемый температурный диапазон 0 ; Погрешность ; Диапазон емкостного сенсора влажности ; Количество элементов питания адаптирован для работы в сложных погодных условиях
327 | Sonel PQM-711 - PQM-711 - анализатор параметров качества электрической энергии | + | 1138200 | Конструктивные особенности датчика ; Измеряемый температурный диапазон 0 ; Погрешность ; Разрешение ; Диапазон емкостного сенсора влажности ; Количество элементов питания Встроенный GPS-приемник
328 | Sonel PQM-710 - PQM-710 - анализатор параметров качества электрической энергии | + | 845400 | Конструктивные особенности датчика ; Измеряемый температурный диапазон 0 ; Погрешность ; Разрешение ; Диапазон емкостного сенсора влажности ; Количество элементов питания GPS модуль для синхронизации времени
329 | Sonel TKF-13 - TKF-13 - указатель правильности чередования фаз и направления вращения электродвигателей |  | 25490 | Питание ; Коэффициент абсорбции DAR Нет; Коэффициент поляризации PI Нет; Тип испытательного напряжения ; Испытательное максимальное напряжение, В Измеряемая сеть
330 | SONEL LKZ-1000 - LKZ-1000 — трассопоисковая система |  | 238950 | Интерфейс Комплект приемника и генератора; Частотный диапазон от 0 кГц