## Worksheet
Прайс-лист ООО «ТД «ЭСКО» от 09.07.2025
ISA
www.eskomp.ru
Москва, ул. Гиляровского, дом 51
Тел.: +7 (495) 159-08-81, +7 (800) 350-70-37
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 ISA
1 | ELU200 — блок нагрузки к прибору BTS200, 130A - ELU200 — блок нагрузки к прибору BTS200, 130A |  | цена по запросу
2 | ISA TFS-2100 - система мониторинга воздушных линий - ISA TFS-2100 - система мониторинга воздушных линий |  | цена по запросу | Система мониторинга TFS 2100
3 | ISA CBA-2000 - ISA CBA-2000 |  | цена по запросу | CBA-2000 прибор контроля высоковольтных выключателей
4 | ISA CBA-1000 - ISA CBA-1000 |  | 2669990 | CBA-1000 прибор контроля высоковольтных выключателей
5 | ISA DRTS-66 - ISA DRTS-66 |  | цена по запросу | DRTS-66 испытательный комплекс релейной защиты
6 | ISA DRTS-64 - ISA DRTS-64 |  | цена по запросу | DRTS-64 испытательный комплекс релейной защиты
7 | ISA DRTS-34 - ISA DRTS-34 |  | цена по запросу | DRTS-34 испытательный комплекс релейной защиты
8 | ISA TD-1000 PLUS - ISA TD-1000 PLUS |  | 2345000 | TD-1000 PLUS испытательный комплекс для проверки РЗиА
9 | ISA T-1000E PLUS - ISA T-1000E PLUS | + | 2050000 | T-1000E PLUS испытательный комплекс для проверки реле
10 | ISA STS-3000 TD - измеритель параметров изоляции - ISA STS-3000 TD - измеритель параметров изоляции |  | цена по запросу | Частично регулируемые каналы: максимальный ток, А 0,001, 1, 2, 3, 4, 5; Увеличение(x) ; Удаление выход. зрачка (мм) ; Диапазон настройки диоптрий ; Поляризация антенны ; Типы молока 100-240 В ±10%, 50/60 Гц, 16 А макс; Материалы, контактирующие с образцом ; Скорость опустошения от 0 до 95% без конденсации влаги; Точность датчиков От 15 до 500 Гц
11 | ISA STS-4000 TD - cистема комплексной проверки трансформаторов и оборудования подстанций - ISA STS-4000 TD - cистема комплексной проверки трансформаторов и оборудования подстанций |  | цена по запросу | Частично регулируемые каналы: максимальный ток, А 3, 6; Увеличение(x) ; Удаление выход. зрачка (мм) ; Диапазон настройки диоптрий ; Поляризация антенны ; Вес и габариты < (0,05% от изм. знач + 0,05% от диапазона) типичное значение; Частота микроволнового излучения 2000 В; Материалы, контактирующие с образцом ; Точность датчиков 1 … 500 Гц
12 | ISA STS-5000 TD - cистема комплексной проверки трансформаторов и оборудования подстанций - ISA STS-5000 TD - cистема комплексной проверки трансформаторов и оборудования подстанций |  | цена по запросу | Удаление выход. зрачка (мм) ; Диапазон настройки диоптрий
13 | BTS-200 — автоматическое устройство для проверки аккумуляторных батарей - BTS-200 - автоматическое устройство для проверки аккумуляторных батарей |  | цена по запросу | Сопротивление (МОм), max 0 ; Акционный товар ; Частотный диапазон до 130 ГГц; Поляризация антенны ; Повторяемость 8 ячеек для записи параметров; Спектральный диапазон Нет данных; Вес и габариты Нет данных
14 | T-2000 - тестер трансформаторов тока и напряжения - T-2000 - тестер трансформаторов тока и напряжения | + | цена по запросу | Интерфейс ; Частотный диапазон до 0 ГГц; Удаление выход. зрачка (мм) ; Диапазон настройки диоптрий
15 | T-1000 PLUS - испытательный комплекс для проверки реле - T-1000 PLUS - испытательный комплекс для проверки реле | + | цена по запросу
16 | T-3000 - испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования - T-3000 - испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования | + | цена по запросу