## Worksheet
Прайс-лист ООО «ТД «ЭСКО» от 19.04.2024
ОКТАВА
www.eskomp.ru
Москва, ул. Гиляровского, дом 51
Тел.: +7 (495) 258-80-83, +7 (800) 350-70-37
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 ОКТАВА
1 | ОКТАВА OED-PA360 | цена по запросу | Усилитель-генератор предназначен для работы со всенаправленным источником звука OED-SP, применяемым для исследования акустики помещений и измерения звукоизоляции.
2 | ОКТАВА OED-SP360 | цена по запросу | Всенаправленный источник OED-SP360 применяется для акустического возбуждения помещений при измерениях звукоизоляции.
3 | ОКТАВА УМ-10 | цена по запросу | Машина ударная стандартная УМ-10 применяется при измерениях изоляции ударного шума по ГОСТ 27296-2012 и ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012 в качестве излучающей системы.
4 | ОКТАВА П6-71 | цена по запросу | П6-71 — антенна магнитная измерительная
5 | ОКТАВА П6-70 | цена по запросу | П6-70 — антенна магнитная измерительная
6 | ОКТАВА ОКТАФОН-110М | цена по запросу | Комплект ОКТАФОН-110М предназначен для создания пунктов контроля шума, обеспечивающих непрерывные долговременные измерения уровней звука и звукового давления, а также передачу данных через интернет на удаленный сервер мониторинга.
7 | ОКТАВА ОКТАФОН-110 | цена по запросу | ОКТАФОН-110 - это прибор, в состав которого входят цифровые преобразователи ОКТАФОН-110А-DIN и ОКТАФОН-110В-DIN (или хотя бы один из них) и индикаторный блок Экофизика-D.
8 | ОКТАВА 121 | цена по запросу | ОКТАВА-121 - это портативный недорогой интегрирующий шумомер 1 класса точности.
9 | ОКТАВА АК-1000 | цена по запросу | Калибратор акустический АК-1000 предназначен для создания звукового поля с уровнями 94 дБ и 114 дБ (относительно 20 мкПа) на частоте 1000 Гц, воздействующего на диафрагму микрофонов, оснащенных защитной сеткой и применяемых в составе шумомеров 1 или 2 класса по ГОСТ 17187-2010.
10 | ОКТАВА КВ-160 | цена по запросу | Устройство КВ-160 выполняет функции портативного виброкалибратора при полевых и лабораторных измерениях вибрации.
11 | ОКТАВА П3-80 | цена по запросу | П3-80 - это обозначение прибора, включающего в себя цифровые преобразователи П3-80-ЕН500 и П3-80-Е (или хотя бы один из них) и индикаторный блок Экофизика-D.
12 | ОКТАВА П3-81 | цена по запросу | П3-81 - это прибор, включающий в себя цифровые преобразователи П3-81-01, -02 и -03 (или хотя бы один из них) и индикаторный блок Экофизика-D.